# Технические требования
к программно-аппаратному комплексу (ПАК) исполнителя

## I. Требования по отказоустойчивости и сетевой безопасности ПАК

- В серверной подсистеме для повышения отказоустойчивости ПАК должна быть реализована распределенная архитектура размещения сервисов на основе динамически организованной системы виртуальных машин.

- Исполнитель должен обеспечить установку и настройку системы обнаружения вторжений, предназначенной для выявления фактов и предотвращения последствий доступа неавторизованных пользователей либо несанкционированного управления ресурсами ПАК через Интернет.

- Наличие на серверах ПАК корневых операционных систем, поддерживающих динамическую систему виртуальных машин.

- Наличие отказоустойчивой системы управления распределенными ресурсами виртуальных машин.

- Наличие пограничных систем обнаружения вторжений для основных подсистем узла.

- Наличие локальных систем обнаружения вторжений для корневых операционных систем и наиболее критичных виртуальных машин.

- Наличие объединенной базы данных для установленных систем обнаружения.

- Наличие подключенного к объединенной базе данных центрального анализирующего модуля систем обнаружения и административной системы мониторинга и индикации.

## II. Требования к базовому программному обеспечению

- Должна быть произведена конфигурация виртуальных машин и наличие на виртуальных машинах вложенных прикладных операционных систем.

- Наличие на виртуальных машинах необходимого прикладного программного обеспечения.

- Наличие установленного и настроенного программного обеспечения СУБД.

- Наличие установленного и настроенного интерфейсного программного обеспечения для сетевого доступа к СУБД.

## III. Требования к демонстрационному варианту базы данных (ДБД)

- Наличие в СУБД сформированных профилей и структур ДБД в соответствии с данными используемыми заказчиком.

- Наличие аппаратного и программного обеспечения мест оператора и администратора ДБД.

- Наличие возможности сетевого доступа к ДБД.

## IV. Требования к каналам связи

- Подключение для ПАК внешнего интернет канала с гарантированной полосой пропускания 400 Мбит/сек. с возможностью расширения до 1 Гбит/сек. на том же оборудовании.

- Наличие интерфейсного оконечного оборудования поддерживающего высокоскоростной протокол обмена информацией Gigabit Ethernet.

- Подключение и настройка серверного оборудования ПАК на внутриуровневом взаимодействии по каналам 1 Гбит/сек.

- Использование сетевой инфраструктурой ПАК каналов, поддерживающих высокоскоростной протокол обмена информацией Gigabit Ethernet.

## V. Требования к Исполнителю

- Исполнитель на момент подачи заявки должен располагать функционирующим ПАК, удовлетворяющим требованиям Заказчика.

- На момент подачи заявки ПАК Исполнителя должен быть подключен к сети Интернет на скорости не менее 400 Мбит/сек.

- Исполнитель должен иметь возможность выполнить силами собственного персонала проведение необходимых работ по требованию Заказчика.

- Исполнитель должен иметь опыт по созданию сетевого программного обеспечения на основе СУБД.

- Исполнитель должен иметь опыт работы с базами данных в прикладной области, интересующей Заказчика.

## VI. Технические требования при выполнении работ

Исполнитель в заявке на участие в конкурсе обязан указать конкретные показатели используемого оборудования и программного обеспечения, устанавливаемого в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также товарный знак (его словесное обозначение), фирменное наименование, наименование места происхождения или наименование производителя оборудования и программного обеспечения.

1. Технические требования к линиям связи.

а	все применяемые компоненты для построения кабельных соединений и кабельной инфраструктуры должны иметь характеристики соответствующие требованиям стандартов ISO 11801 и EIA/TIA 568.ACat S или превышающие их;

б	кабельные линии должны располагаться внутри здания с использованием слаботочных шахт и закладных устройств внутри здания;

в	все компоненты сети должны отвечать существующим нормам противопожарной безопасности. Оболочки кабелей должны быть выполнены из материала, не поддерживающего горение, с низким выделением дыма и отсутствием галогенов (LSZH);

г	после выполнения монтажных работ должно быть проведено тестирование линий на соответствие требованиям последней редакции международного стандарта ISO 11801.

2. Технические требования к сетевой инфраструктуре ПАК.

а	При необходимости должна быть проведена замена кабельной продукции, разъемов, стыковочных узлов и других сопутствующих материалов, используемых в сети на материалы, удовлетворяющие требованиям технологии передачи данных стандарта Gigabit Ethernet;

б	Должна быть проведена переконфигурация существующего коммуникационного оборудования и обновление соответствующего программного обеспечения до последних стабильных версий;

в	В заявке должен быть представлен список коммутационного оборудования ПАК.

3. Технические требования к серверному оборудованию ПАК.

а	В ПАК Исполнителем должно быть выделено не менее трех серверов с возможностью расширения ПАК не менее чем до восьми серверов;

б	Серверное оборудование должно иметь возможность подключения не менее двух интерфейсов по высокоскоростной технологии передачи данных стандарта Gigabit Ethernet;

в	Серверное оборудование должно иметь размер оперативной памяти не менее 8 Гбайт, процессоры с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц и не менее чем с двумя ядрами, объем жестких дисков для размещения операционной системы и прикладного программного обеспечения не менее 2 Гбайт;

г	Размер дискового пространства для размещения информационной базы данных должно быть не менее 16 Тбайт с возможностью расширения до 32 Тбайт;

д	Жесткие диски должны быть подключены с использованием отказоустойчивых RAID контроллеров позволяющих организовывать дисковые массивы типов 5 и 0+1;

е	Серверное оборудование должно иметь по два источника питания, гарантирующих сохранение работоспособности при выходе из строя одного из них;

ж	 Электропитание ПАК должно осуществляться через источники бесперебойного питания от двух независимых подстанций.

4. Технические требования к отказоустойчивой распределенной архитектуре размещения сервисов на основе динамически организованной системы виртуальных машин.

а	Система должна поддерживать операционные системы FreeBSD, Linux и Windows последних стабильных версий и версий, отличающихся на единицу;

б	Устанавливаемое программное обеспечение должно быть последних стабильных версий;

в	В системе должно функционировать без обновления все требуемое программное обеспечение, включая не поддерживаемое производителем;

г	Система должна включать корневые операционные системы, устанавливаемые на серверное оборудование, под управлением которых работают виртуальные машины и вложенные операционные системы, устанавливаемые на виртуальных машинах, под управлением которых работает прикладное программное обеспечение;

д	Каждая корневая система должна поддерживать не менее восьми виртуальных машин, работающих одновременно;

е	Система должна обеспечивать бесперебойное функционирование прикладных сервисов при отключении двух серверов либо 16 виртуальных машин;

ж	Система должна включать рабочие места оператора и администратора, позволяющие в реальном времени осуществлять мониторинг состояния системы и сервисов через стационарный интерфейс и мобильные приложения и уведомления, а также управлять их параметрами, запускать и останавливать;

з	Административный интерфейс должен позволять обновлять прикладное программное обеспечение, корневые и вложенные операционные системы без нарушения функционирования сервисов узла.

5. Технические требования к системе обнаружения вторжений, предназначенной для выявления фактов и предотвращения последствий доступа неавторизованных пользователей в сеть либо несанкционированного управления ресурсами узла через Интернет.

а	Система должна поддерживать операционные системы FreeBSD, Linux и Windows последних стабильных версий и версий, отличающихся на единицу;

б	Устанавливаемое программное обеспечение должно быть последних стабильных версий;

в	Объединенная система обнаружения вторжений должна включать как пограничные системы обнаружения вторжений для основных подсистем узла анализирующие сетевой трафик в сетевых сегментах, так и локальные системы обнаружения вторжений для корневых операционных систем и наиболее критичных виртуальных машин анализирующие внутренние события;

г	Система должна фиксировать события, связанные с сетевыми атаками общего вида и специфическими атаками на все сервисы узла, как на основе сигнатурного метода и метода выявления аномалий, так и с использованием политик;

д	Все фиксируемые системами события должны помещаться в объединенную базу данных доступную для центрального анализирующего модуля систем обнаружения и административной системы мониторинга и индикации, позволяющей уведомлять о событиях как через стационарный терминал, так и через мобильные устройства и сообщения, а так же вести журнал событий и действий оператора и генерировать отчеты.